АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА СТАНЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ

| ООО "РоСВЕП- ТРАНТЕР" Представительство SWEP International AB - Tranter PHE AB | Координаты заказчика: |
| --- | --- |
|  | Название фирмы: |  |
| 101000 Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5 | Тел: |  |
| Телефон (495) 225-3807, 980-8412 | Факс: |  |
| Факс (495) 980-8414 | e-mail: |  |
| e-mail: info@swep.ru www.swep.ru | Контактное лицо: |  |

| 1. СТАНЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| 1.1 Величина отводимой мощности, кВт |  |
| 1.2 Внутреннее сопротивление охлаждаемого агрегата , м.в.с. |  |
| 1.3 Максимальная температура на входе в агрегат, оС |  |
| 1.4 Максимально допустимый расход рабочей среды (от охлаждаемого контура) через агрегат, м3/ч |  |
| 1.5 Номинальное давление рабочей среды (от охлаждаемого контура) на входе в агрегат, бар |  |
| 1.6 Предельные габариты станции охлаждения (ДхШхВ), мм |  |
| 1.7 Поставка станции охлаждения (ненужное зачеркнуть) | как один блок | отдельными блоками |
| 1.8 Максимальные габариты отдельного блока (ДхШхВ), мм |  |
| По возможности, просьба приложить принципиальную схему с границами поставки и планировки места установки станции охлаждения |
| 2. ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОНТУР |
| 2.1 Среда (указать наименование) |  |
| 2.2 Давление на входе / выходе из теплообменника, бар |  |
| 2.3 Температура на входе / выходе из теплообменника, оС |  |
| 2.4 Максимальный расход охлаждающей воды, м3/ч |  |
| 3. ОХЛАЖДАЕМЫЙ КОНТУР |
| 3.1 Среда (указать наименование) |  |
| 3.2 Температура на входе в теплообменник, оС |  |
| 3.3 Температура на выходе из теплообменника, оС |  |
| 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ |
| 4.1 Установка фильтра деионизации (указать - да / нет / указать тип) |  |
| 4.2 Резервирование теплообменника (указать - 100% / 50% / нет) |  |
| 4.3 Материал арматуры и трубопроводов (указать - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, и т.д.) |  |
| 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАНЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ |
| 5.1 Защита насосов от сухого хода (ненужное зачеркнуть) | да | нет |
| 5.2 Автоматическое переключение насоса (ненужное зачеркнуть) | да | нет |
| 5.3 Приборы контроля (ненужное зачеркнуть) | местные | с выносом на контрольный щит |
| 5.4 Дополнительные требования прилагаются отдельным листом |  |